- OneKeyOK使用说明书

- 电话：130 0156 3020

- 网址：www.OnekeyOK.com

- 原创作品，100%知识产权。All rights reserved。

2022年11月26日

目     录

1、 综述	2

2、 新建项目	3

2.1设备选型	4

2.2点表编辑	4

2.3系统输出	6

3、项目属性	7

3.1 项目信息	7

3.2 标签定义	8

3.3 定位参数	8

3.4 端子分组	9

3.5 Modbus设置	9

3.6 PLC模块预制	10

3.7 电源备份设置	10

3.8 输出控制	11

3.9 其他	11

4、项目管理	12

5、访问网站	12

6、关于	12

7、技术规则定义	13

# 综述

- 本软件用于PLC模块接线图的一种快捷实现方法。系统根据用户提供的点表和设备选型信息，直接输出PLC模块、继电器、电源、空气开关、接线端子等设备的接线图，点表清单，设备清单，接线标签等。

- 原创作品，100%知识产权。

# 新建项目

- 单击菜单中的 ”文件”----”新建”，输入项目信息，单击【确定】按钮完成新建一个新项目。建设一个新项目分为三步：第一步，设备选型；第二步，点表编辑；第三步，系统输出。

- 2.1设备选型

单击 “设备选型”选项，进入设备选型界面。

设备选型用于对项目中用到的设备（PLC、空开、电源、继电器等）进行选择，单击【确定】按钮完成操作。

- 2.2点表编辑

单击 “点表编辑”选项，进入点表编辑界面。

点表编辑用于对项目中的点进行编辑，单击【退出】按钮完成操作。

2.2.1点表编辑主要有两种方式：逐个添加，批量添加。

第一种：逐个添加。

第二种：批量添加。

2.2.2【统计】按钮用于分类点的分类统计。

- 2.3系统输出

单击 “系统输出”选项，进入系统输出界面。

2.3.1系统输出用于项目输出接线图纸、点表、设备清单等文件，单击【输出】按钮完成操作。

2.3.2单击【打开输出目录】显示项目输出文件目录。

“DeviceList.csv”：设备清单

“Drawing.dxf”：CAD接线图纸文件

“Frame1.jpg，Frame2.jpg，Frame3.jpg........”：图片类型的接线图纸文件

“LabelList.csv”：接线标签清单

“PointList.csv”：点清单

# 3、项目属性

单击项目属性左侧 “+”，展开项目属性清单。

- 3.1 项目信息

单击 “项目信息”选项，进入项目信息界面。

项目信息用于对项目基本信息的更新编辑，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.2 标签定义

单击 “标签定义”选项，进入标签定义界面。

标签定义用于对特定设备定义符号的编辑，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.3 定位参数

单击 “定位参数”选项，进入定位参数界面。

定位参数用于对模块、继电器、接线端子等设备间距参数的编辑，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.4 端子分组

单击 “端子分组”选项，进入端子分组界面。

端子分组用于对每组接线端子的数量限制控制，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.5 Modbus设置

单击 “端子分组”选项，进入端子分组界面。

端子分组用于对每组接线端子的数量限制控制，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.6 PLC模块预制

单击 “PLC模块预制”选项，进入PLC模块预制界面。

PLC模块预制用于添加定型号的模块，随后参与系统成图操作，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.7 电源备份设置

单击 “电源备份设置”选项，进入电源备份设置界面。

电源备份设置用于在电源分配接线端子中增加一定数量的冗余，为后续添加的设备提供供电接线通道，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.8 输出控制

单击 “输出控制”选项，进入输出控制界面。

输出控制用于选择输出文件包含的种类清单，单击【确定】按钮完成操作。

- 3.9 其他

单击 “其他”选项，进入其他界面。

其他用于一些辅助选项的设定，单击【确定】按钮完成操作。

PLC模块排序用于对选型后的PLC模块按照选型的顺序排列。

- 4、项目管理

- 单击菜单中的 ”文件”----”打开”，显示存在的项目清单，选定某个项目后，单击【打开】按钮进入一个项目，可以重新编辑已有的项目。

- 查找功能用于未注册文件的导入功能。

# 5、访问网站

- 单击菜单中的 ”帮助”----”访问网站”，在浏览器中打开”一键制图”的网站，用户可以浏览最新软件信息。

# 6、关于

- 单击菜单中的 ””帮助”----”关于”，进入关于界面，显示软件名称、版本号、版权等信息。单击【退出】按钮关闭窗口。